## BẢNG BÁO GIÁ
HAMILTON AIR
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM QUẠT HVLS – DÀNH CHO NHÀ THẦU
Đơn vị cung cấp: |  |  | Hamilton Air Vietnam – Phân phối quạt HVLS tại Việt Nam | [5 empty] | Hiệu lực báo giá: |  | 30 ngày kể từ ngày phát hành
Người liên hệ: |  |  | Sales Team Hamilton Air ¦ sales@hamiltonair.vn | [5 empty] | Ngày phát hành: |  | 2026-09-02
Website: |  |  | www.hamiltonair.vn ¦ www.bigfans.vn ¦ www.quatcaocap.com | [5 empty] | Ghi chú: |  | Giá chưa bao gồm VAT 8%, vận chuyển & lắp đặt
◆ QUẠT HVLS CÔNG NGHIỆP – HERO-6 ADF SERIES ¦ Hamilton Air Vietnam
HERO-6 ADF Series – IP55 Protection Grade ✦ 6 Cánh Nhôm Hợp Kim ✦ Động Cơ PMSM Gearless ✦ Tiết Kiệm Điện Tối Đa ✦ Đường kính: 1.8m → 8.0m ✦ Lưu lượng gió: 2,500 → 16,600 m³/min ✦ Tốc độ: 52 – 130 rpm ✦ Công suất: 0.3 – 1.8 kW ✦ Phù hợp: Nhà xưởng · Kho vận · TTTM · Nhà thi đấu · Trường học
STT | Product Name | Model No. | Đường kính | Số cánh (pcs) | Blade Size | Blade Width (mm) | Lưu lượng gió (m³/min) | Trọng lượng (kg) | Công suất (kW) | Tốc độ (rpm) | Đơn giá (VNĐ) *chưa VAT, VC, LĐ | SL | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 |  | ADF18D6GC | 6ft / 1.8m | 6 | S4 | 138 | 2500 | 55 | 0.3 | 130 | 22344500 | 1 | 22344500
2 |  | ADF21D6GC | 7ft / 2.1m | 6 | S4 | 138 | 2800 | 60 | 0.3 | 110 | 22729750 | 1 | 22729750
3 |  | ADF24D6GC | 8ft / 2.4m | 6 | S4 | 138 | 3000 | 65 | 0.3 | 100 | 23115000 | 1 | 23115000
4 |  | ADF28D6GC | 9ft / 2.8m | 6 | S4 | 138 | 3200 | 68 | 0.3 | 95 | 23885500 | 1 | 23885500
5 |  | ADF30D6GC | 10ft / 3.0m | 6 | S4 | 138 | 3600 | 70 | 0.3 | 90 | 24656000 | 1 | 24656000
6 |  | ADF33D6CC | 11ft / 3.3m | 6 | S4 | 138 | 3800 | 75 | 0.5 | 88 | 25426500 | 1 | 25426500
7 |  | ADF36D6CC | 12ft / 3.6m | 6 | S4 | 138 | 4500 | 78 | 0.5 | 80 | 26197000 | 1 | 26197000
8 |  | ADF38D6CC | 13ft / 3.8m | 6 | S44 | 152 | 5000 | 85 | 0.5 | 70 | 26582250 | 1 | 26582250
9 |  | ADF42D6CC | 14ft / 4.2m | 6 | S44 | 152 | 8100 | 88 | 0.5 | 63 | 27738000 | 1 | 27738000
10 |  | ADF45D6CC | 15ft / 4.5m | 6 | S44 | 152 | 8800 | 90 | 0.5 | 60 | 28508500 | 1 | 28508500
11 |  | ADF49D6AA3C | 16ft / 4.9m | 6 | P6 | 172 | 10400 | 93 | 0.9 | 70 | 43148000 | 1 | 43148000
12 |  | ADF55D6AA3C | 18ft / 5.5m | 6 | P6 | 172 | 11200 | 95 | 0.9 | 65 | 43918500 | 1 | 43918500
13 |  | ADF61D6AA3C | 20ft / 6.1m | 6 | Q2 | 172 | 13000 | 98 | 0.9 | 60 | 44689000 | 1 | 44689000
14 |  | ADF73D6AA2C | 24ft / 7.3m | 6 | P6 | 172 | 14600 | 102 | 1.5 | 55 | 55090750 | 1 | 55090750
15 |  | ADF73D6AA2C | 24ft / 7.3m | 6 | PF | 192 | 15200 | 108 | 1.5 | 53 | 57017000 | 1 | 57017000
16 |  | ADF80D5AAC | 26ft / 8.0m | 5 | PF | 192 | 16600 | 116 | 1.8 | 52 | 60099000 | 1 | 60099000
TỔNG CỘNG (CHƯA VAT)
VAT 10% | [12 empty] | 0
TỔNG THANH TOÁN (ĐÃ VAT) | [12 empty] | 0
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ
1. Giá báo trên chưa bao gồm VAT 8%, chi phí vận chuyển và lắp đặt thực tế tại công trình.
2. Thời gian bảo hành: 36 tháng dành cho Động Cơ, 02 năm cho Biến Tần, 03 năm thiết bị phần cứng (cánh, móc treo...) kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.
3. Thời gian giao hàng: 7-10 ngày làm việc dành cho hàng có sẳn, 25-30 ngày dành cho hàng đặt nhập khẩu, sau khi ký hợp đồng và nhận đặt cọc.
4. Điều kiện thanh toán: 50% đặt hàng – 50% trước khi giao hàng.
5. Báo giá có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày phát hành.
6. Hamilton Air cung cấp đầy đủ CO, CQ, catalogue kỹ thuật và hỗ trợ tư vấn thiết kế miễn phí.
Hamilton Air Vietnam ¦ hamiltonair.vn ¦ bigfans.vn ¦ quatcaocap.com ¦ sales@hamiltonair.vn ¦ © 2026 Hamilton Air – Premium Industrial Ventilation Solutions